## Slide 1: Bússola de Crise
Amanda · Cauê · Danilo · Nilda · Renato · Rhayane
Onde, quando e por que as crises de energia se concentram em Pernambuco
NExT Dados 2026.1 · CESAR School
Notes: Cauê (abertura). Uns 10 segundos aqui: diga o nome do projeto e passe para o próximo slide.

## Slide 2: Na crise, a decisão é tomada sem o histórico
O PROBLEMA
467
ocorrências com interrupções por dia em Pernambuco
Para onde mando a próxima equipe?
Gestor de plantão, Centro de Operações
1. Onde
2. Quando
3. Por quê
4. Quanto tempo
5. Clima
Base: 852.674 ocorrências emergenciais com interrupção registrada, Neoenergia PE, 2021 a 2025. Fonte: ANEEL.
2
Notes: Cauê, abertura: 0:50 somando a capa. Imagine o gestor de plantão do Centro de Operações da Neoenergia numa noite de chuva. Chegam chamados de vários municípios ao mesmo tempo, e ele tem uma equipe livre. Para onde ele manda essa equipe? O que está acontecendo agora ele já vê em tempo real. O que falta é a memória organizada: onde isso costuma acontecer, em que época, por qual motivo e onde o atendimento demora. E essa memória serve para mais uma coisa: agir antes, para a crise nem começar. A gente analisou 852 mil ocorrências emergenciais em Pernambuco, de 2021 a 2025, todas com interrupção de energia registrada. Mais de 460 por dia. Organizamos tudo em cinco perguntas. Começando por onde.

## Slide 3: Recife lidera em volume, mas não nos conjuntos
PERGUNTA 1 · ONDE
gráfico de ocorrências por municipio e gráfico de ocorrências por conjuntos
99.179
ocorrências em Recife
2,3×
o volume de Jaboatão, o segundo
Lajedo, Vitória de Santo Antão e São Benedito
conjuntos com mais ocorrências, nenhum em Recife
Fonte: ANEEL. Ocorrências emergenciais com interrupção, Neoenergia PE, 2021 a 2025.
3
Notes: Rhayane, 1:20. Onde. Em volume, Recife está muito à frente: são 99 mil ocorrências em cinco anos, mais que o dobro de Jaboatão, que vem em segundo. Depois aparecem Petrolina, Caruaru e Olinda. Até aqui, nada surpreendente: onde tem mais gente e mais rede, tem mais ocorrência. Mas município não é a única forma de olhar. A ANEEL agrupa os consumidores em conjuntos elétricos para medir a qualidade do fornecimento, e um conjunto pode cobrir vários municípios. Quando a gente olha por conjunto, o topo muda: Lajedo, Vitória de Santo Antão e São Benedito. Nenhum é em Recife. Tem pedaço da rede fora da capital que dá tanto trabalho quanto ela. Para quem planeja manutenção, essa é a lista de onde olhar primeiro. Agora, quando isso acontece?

## Slide 4: Março é o pico do ano. Setembro, o vale
PERGUNTA 2 · QUANDO
gráfico de interrupções por mês
96.274
interrupções em março
74.908
interrupções em setembro
+29%
de março em relação a setembro
Fonte: ANEEL. Interrupções somadas por mês, Neoenergia PE, 2021 a 2025.
4
Notes: Amanda, 1:20 nos slides 4 e 5. Quando. Ao longo do ano, o pico é em março, com 96 mil interrupções, e o vale é setembro, com 75 mil. Quase 30% de diferença. E o motivo muda com o mês: em março, a causa que mais aparece é meio ambiente, como vento, raio e árvore. Em outubro, a liderança passa para problemas da própria rede.

## Slide 5: O pico do dia vai das 7h às 11h
PERGUNTA 2 · QUANDO
gráfico de interrupções por hora do dia
9h
horário com mais interrupções (101.682)
1/10
é o volume da madrugada (2h a 4h) perto do pico
Fonte: ANEEL. Interrupções por hora de início, Neoenergia PE, 2021 a 2025.
5
Notes: Amanda. Ao longo do dia, o padrão é bem claro. As interrupções sobem a partir das 5h e o pico fica entre 7h e 11h, com o máximo às 9h. De madrugada, o volume cai para um décimo disso. Para quem planeja, isso diz em que meses reforçar a escala, em que horário a demanda aperta e qual é uma boa janela para manutenção: o vale de setembro. Mas por que essas ocorrências acontecem?

## Slide 6: A causa mais comum não é a que mais demora
PERGUNTA 3 · POR QUÊ
gráfico: quantidade de ocorrências × tempo típico, por causa
95%
em três grupos: própria rede 38%, meio ambiente 35%, terceiros 23%
32%
são falha de material ou equipamento
32h
é o atendimento típico em casos de erosão
Fonte: ANEEL. Ocorrências emergenciais com interrupção, Neoenergia PE, 2021 a 2025.
6
Notes: Renato, 1:20. Por quê. Três grupos explicam 95% das ocorrências: problemas da própria rede, com 38%; meio ambiente, com 35%; e terceiros, com 23%. A causa campeã é falha de material ou equipamento: 270 mil ocorrências, um terço de tudo. Depois vêm vento, árvore ou vegetação e interferência de terceiros. Só que a causa mais frequente não é a que mais demora. Nesse gráfico, quanto mais à direita, mais vezes a causa aparece; quanto mais alto, mais tempo leva um atendimento típico. Falha de equipamento é muito frequente, mas fica perto do tempo do estado. Vento, árvore e descarga atmosférica juntam muito volume com atendimento mais longo: de 5 a 6 horas. E lá em cima ficam as raras e demoradas: erosão, com 32 horas, e abalroamento, que é batida de veículo na rede, com 22 horas. Para a manutenção, isso separa duas frentes: atacar o que é frequente, como equipamento e poda, e se preparar para o que é raro, mas quando acontece leva mais de um dia. E quanto tempo leva, no fim, um atendimento?

## Slide 7: Atendimento típico: 4h30. Metade do tempo é preparo
PERGUNTA 4 · QUANTO TEMPO
Preparo 50%
Execução 43%
Deslocamento 7%
Preparo
2h05
do chamado até a equipe ser liberada
Deslocamento
34 min
até a equipe chegar ao local
Execução
47 min
até a energia voltar
O preparo típico subiu de 1h54 em 2021 para 2h14 em 2025.
Barra: parcela de cada etapa no tempo total. Cartões: mediana. Fonte: ANEEL, 2021 a 2025.
7
Notes: Danilo, 1:40 nos slides 7 a 9. Quanto tempo. Um atendimento típico leva cerca de 4 horas e meia, do chamado até a energia voltar. Típico aqui é a mediana: metade dos atendimentos leva menos que isso. O tempo tem três etapas. O preparo vai do chamado até a equipe ser liberada, e sozinho é metade de todo o tempo. Também foi o que mais cresceu: 17,5% em cinco anos. O deslocamento é curto, cerca de meia hora.

## Slide 8: Onde mais acontece não é onde mais demora
PERGUNTA 4 · QUANTO TEMPO
Gráfico dos municípios com maior tempo típico
8h38
Arcoverde
8h08
Santa Filomena
4h34
Pernambuco
Recife fica fora dos 20 piores.
Tempo típico (mediana) do atendimento completo. Fonte: ANEEL, 2021 a 2025.
8
Notes: Danilo. E onde demora mais? Não é em Recife. Os piores tempos estão no interior: Arcoverde, Santa Filomena, Tupanatinga. Lá, o atendimento típico passa de 7 horas e meia, bem acima das 4h30 do estado. Onde acontece mais não é onde demora mais.

## Slide 9: Nos dias de ocorrência climática, chove quase o dobro
PERGUNTA 5 · CLIMA
3,4 mm
chuva média nos dias com ocorrência climática
1,8 mm
média de todos os dias
O vento quase não muda: rajada média de 9,6 m/s contra 9,7 m/s.
Relação, não causa
gráfico de ocorrências climáticas por mês
Fontes: ANEEL e INMET, 2021 a 2025. 69% das ocorrências climáticas cruzadas com estação a até 50 km.
9
Notes: Danilo. E o clima? Cruzamos as ocorrências de causa climática, como vento, raio e queda de árvore, com a chuva medida pelo INMET naquele dia, na estação mais próxima. Nesses dias, choveu em média 3,4 milímetros, quase o dobro da média geral, de 1,8. O vento quase não muda. O pico dessas ocorrências também é março, e Petrolina é o município que mais aparece. Um cuidado: isso é relação, não causa. E só deu para cruzar 69% dessas ocorrências com uma estação a até 50 quilômetros.

## Slide 10
A SOLUÇÃO
Painel do looker
UM OLHAR SOBRE O TODO
1. Onde
2. Quando
3. Por quê
4. Quanto tempo
5. Clima
10
Notes: Nilda, 1:50 com a demonstração. Tudo o que vocês viram até aqui está num painel no Looker. A ideia é que o gestor de plantão abra e, em poucos cliques, tenha as cinco respostas para o lugar que importa naquele momento. Aqui está o resumo de Pernambuco. Vou fazer o que o gestor faria: filtrar um município. Vamos pegar Petrolina, que apareceu em várias das nossas respostas. (Mostrar onde, quando, por quê e quanto tempo para Petrolina, lendo os números da tela.) Em menos de um minuto, o gestor sabe, para Petrolina, quando costuma apertar, por qual motivo e quanto tempo um atendimento costuma levar. E quem planeja a manutenção vê onde e quando vale agir antes do pico. Não é previsão: é o histórico organizado para apoiar a decisão. Se a internet falhar, usar o vídeo gravado da demonstração.

## Slide 11: O histórico aponta onde prevenir
O QUE FAZER
Onde
Inspeção e manutenção primeiro nos conjuntos com mais ocorrências
Quando
Preventiva no vale de setembro; escala reforçada em março e das 7h às 11h
Por quê
Inspeção de equipamentos e poda de vegetação antes do mês de maio
Quanto tempo
Equipes de prontidão onde o preparo e o deslocamento pesam
Clima
Plano para chuva pronto antes do pico de março
Sugestões tiradas do diagnóstico histórico, ainda não testadas na operação.
11
Notes: Cauê, fechamento: 1:00 nos slides 11 e 12. Voltando à noite de chuva do começo. A gente não consegue dizer quando vai ser a próxima crise, e não está prometendo isso. Mas o histórico já diz onde agir antes. Nos conjuntos com mais ocorrências, inspeção e manutenção primeiro. Em setembro, que é o vale, fazer a preventiva; em março e no começo da manhã, reforçar a escala. Antes das chuvas, inspecionar equipamentos e podar a vegetação. E onde o preparo e o deslocamento pesam, pensar em equipes de prontidão. São sugestões tiradas do histórico, que ainda precisam ser testadas na operação.

## Slide 12
A BÚSSOLA DE CRISE
Não prevê a próxima crise. Mostra onde agir antes.
Notes: Cauê. O próximo passo é testar o painel com quem está no plantão e medir se o tempo de restabelecimento cai nas áreas priorizadas. A Bússola de Crise não prevê a próxima crise. Ela mostra onde agir antes. Obrigado.